**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**REMONT ŁAZIENKI I KORYTARZA**

*(postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust.1 pkt.1* ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019. Tekst jednolity opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269.)

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: kompleksowy remont łazienki i remont korytarza.

1. Zamawiający:

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, ul. Piłsudskiego 159.

NIP 7281161022 email: [kontakt@lo23.elodz.edu.pl](mailto:kontakt@lo23.elodz.edu.pl)

1. Informacje ogólne:

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Rodzaj zamówienia: kompleksowy remont łazienki - I piętro i remont korytarza -parter.

1. Termin wykonania zamówienia:

W okresie od dnia 30 lipca 2025r. do dnia 31 sierpnia 2025 r

1. Opis przedmiotu zamówienia:

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont łazienki i remont korytarza.

1. Przedmiot zamówienia łazienka o powierzchni około 27 m2 :
2. demontaż płytek ze ścian oraz posadzek,
3. demontaż armatury,
4. wymiana i zmiana położenia ( umieszczenie w murach) rur kanalizacyjnych,
5. naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz wodnej,
6. demontaż drzwi do łazienki,
7. wykucie nowego otworu drzwiowego
8. zamontowanie nadproża na nowy otwór drzwiowy,
9. postawienie ścianki z gk celem podziału łazienki na dwie części,
10. naprawa tynków oraz wylanie samopoziomu,
11. położenie hydroizolacji,
12. rozdzielenie oświetlenia na dwie łazienki,
13. położenie nowych płytek o wymiarach 60x60 (produkt dostosowany do specyfiki pomieszczenia) oraz fugowanie,
14. położenie terakoty (produkt dostosowany do specyfiki pomieszczenia) około 27 m2
15. montaż nowych 4 umywalek wraz z bateriami,
16. montaż 5 nowych kabin WC,
17. montaż nowych 5 toalet,
18. montaż nowego 1 pisuaru,
19. montaż nowego energooszczędnego oświetlenia,
20. montaż nowych drzwi wejściowych,
21. malowanie ścian (materiał dedykowany do pomieszczeń ze zwiększoną wilgotnością i ścieralnością) około 74 m**2**,
22. wyniesienie gruzu ręcznie.

Materiał zapewnia wykonawca. Wszystkie użyte produkty muszą posiadać niezbędne certyfikaty.

1. Przedmiot zamówienia korytarz parter o powierzchni około 390 m2 :
2. zabezpieczenie stolarki okiennej i podłóg,
3. usunięcie ubytków w ścianach i naprawa pęknięć,
4. zdjęcie złuszczonych powłok malarskich,
5. wyrównanie powierzchni ścian,
6. wymiana grzejników,
7. uzupełnienie osłon puszek elektrycznych,
8. przygotowanie ścian do położenia farby i tynku mozaikowego,
9. umycie ścian i sufitów,
10. gruntowanie ścian i sufitów,
11. malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z atestem (materiał dedykowany do pomieszczeń),
12. położenie tyku mozaikowego – kolor szary - dopasowany do istniejącego w dalszej części szkoły
13. malowanie, akrylowanie listew przypodłogowych,
14. malowanie drzwi farbą z atestem,
15. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, ul. Piłsudskiego 159.
16. Warunki udziału w postepowaniu:
    1. o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
17. o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy legitymujący się przynajmniej 5 letnim doświadczeniem w obsłudze placówek budżetowych.
18. oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
19. Opis sposobu przygotowania oferty:
20. Oferta powinna być sporządzona do zapytania ofertowego, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
21. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty lub w postaci elektronicznej w zaszyfrowanym pliku.
22. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.
23. Zamawiający wzywa w wyznaczony przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
24. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny
25. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
26. Miejsce forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać

* drogą elektroniczną w postaci zaszyfrowanego pliku na adres [kontakt@lo23.elodz.edu.pl](mailto:kontakt@lo23.elodz.edu.pl), natomiast kod dostępu na adres [mielechk@lo23.elodz.edu.pl](mailto:mielechk@lo23.elodz.edu.pl)

lub

* w formie papierowej w zamkniętej kopercie bezpośrednio do XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 159 z dopiskiem – oferta remont.

1. Termin składania ofert upływa dnia **25.07.2025 r. do godzina 11:00.**

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest XXIII Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Łodzi, ul. al. Piłsudskiego 159 reprezentowane przez Dyrektora p. Katarzynę Mielech

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi jest pod adresem e-mail: iod.lo23@cuwo.lodz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia naboru na administratora sieci.

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710)

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. Dane osobowe będą przechowywane będą przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku przeprowadzenia naboru i wyłonienia na partnera do realizacji projektu,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

Nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO;

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.